{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["机电设备"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"机电设备","index":0,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,6],[98,0,98,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备需求一览表"]
["序号","名称、型号、规格","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","时集镇",null,0]
["1","陈刘村刘西泵站",null,0]
["1.1","350HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["二","马陵山镇",null,0]
["1","曹庄站维修",null,0]
["1.1","350HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.2","SZG-8型水环式真空泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.3","DN350泵管（铸铁、含防腐、法兰、弯头等）","m",{"v":18,"d":"18.000"}]
["1.4","电机控制柜(37kw)","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.5","电缆 电力电缆 ≤1kV","km",{"v":0.02,"d":"0.020"}]
["1.6","37KW(Y225S-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","土城南站维修",null,0]
["2.1","250HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.2","DN250铸铁泵管","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["2.3","15KW电机控制柜","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.4","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3","大和四站维修",null,0]
["3.1","DN250泵管","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["4","联合一站、联合二站维修",null,0]
["4.1","250HW-5混流泵","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["4.2","DN250铸铁泵管","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
["4.3","电机控制柜(15kw)","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["4.4","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["5","张网2站维修",null,0]
["5.1","250HW-5混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5.2","DN250泵管","m",{"v":7,"d":"7.000"}]
["5.3","15KW电机控制柜","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5.4","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["6","大和站维修",null,0]
["6.1","SZG-8型水环式真空泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["6.2","电机控制柜(30kw)","项",{"v":2,"d":"2.000"}]
["6.3","皮带","根",{"v":6,"d":"6.000"}]
["7","尚河站维修",null,0]
["7.1","400HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["7.2","50KW柴油发电机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["8","宋庄站维修",null,0]
["8.1","300HW-5混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["8.2","30KW(Y200L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["三","双塘镇",null,0]
["1","刘庄泵站维修",null,0]
["1.1","350HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.2","300HW-5混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.3","DN350铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.4","DN300铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.5","电机控制柜(15kw)","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.6","电机控制柜(30kw)","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.7","电缆 电力电缆 ≤1kV","km",{"v":0.03,"d":"0.030"}]
["1.8","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.9","30KW(Y200L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","团结泵站站维修",null,0]
["2.1","250HW-5混流泵","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["2.2","电缆 电力电缆 ≤1kV","km",{"v":0.05,"d":"0.050"}]
["2.3","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["2.4","皮带","根",{"v":4,"d":"4.000"}]
["3","袁湖孟庄站维修",null,0]
["3.1","DN350铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["3.2","电机控制柜(15kw)","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.3","电机控制柜(30kw)","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.4","电缆安装 电力电缆 ≤1kV","km",{"v":0.03,"d":"0.030"}]
["3.5","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.6","30KW(Y200L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["四","阿湖镇、",null,0]
["1","三里村泵站",null,0]
["1.1","DN300铸铁管","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
["2","鸣九村泵站",null,0]
["2.1","350ZLB混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.2","300ZLB混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.3","DN350铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["2.4","DN300铸铁管","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["2.5","30KW(Y200L-4)电机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.6","22KW(Y180L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["五","新店镇",null,0]
["1","马庄村陆庄站维修",null,0]
["1.1","350HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.2","300HW-5混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.3","DN300铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.4","DN350铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["1.5","电机控制柜(15kw)","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.6","电机控制柜(30kw)","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.7","30KW(Y200L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.8","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2","村部泵站维修",null,0]
["2.1","300HW-5混流泵","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["2.2","SZG-8型水环式真空泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["2.3","DN300铸铁管","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["2.4","电机控制柜(15kw)","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["2.5","15KW(Y200L-8)电动机","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["3","大湖泵站维修",null,0]
["3.1","350HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.2","400HW-8混流泵","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.3","DN350铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["3.4","DN400铸铁管","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
["3.5","电机控制柜(15kw)","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.6","电机控制柜(30kw)","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.7","37KW(Y225S-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3.8","30KW(Y200L-4)电动机","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["合计"]